## Slide 1
第二章 理想光学系统
冯丽爽 博士
仪器科学与光电工程学院光电工程系
北京航空航天大学
2014年春

## Slide 2
一、物像位置
二、物像大小
牛顿公式
高斯公式
2、轴向放大率
1、垂轴放大率
3、角放大率

## Slide 3
一、物像位置公式
二、放大率公式
1、牛顿公式
2、高斯公式
2、轴向放大率
1、垂轴放大率
3、角放大率： 公式形式不变

## Slide 4: 目 录 Contents
理想光学系统与共线成像理论
理想光学系统的基点和基面
理想光学系统的物像关系
理想光学系统的放大率
理想光学系统的组合
透镜

## Slide 5
第五节 理想光学系统的组合
The Combination of Ideal Optical Systems
在光学系统的应用中，经常把两个或两个以上的光学系统组合在一起使用。例如：望远系统、显微系统、变焦距系统；由两个已知的光学系统，求它们的组合系统的成像性质。
在计算和分析一个复杂的光学系统时，为了方便起见，通常将一个光学系统分成若干部分，分别进行计算，最后再把它们组合在一起。

## Slide 6
第五节 理想光学系统的组合
The Combination of Ideal Optical Systems
一个共轴理想光学系统的成像性质，可以用主平面和焦点来代表。
根据两个已知系统的主平面和焦点位置，求组合系统的主平面和焦点的位置。

## Slide 7
第五节 理想光学系统的组合
The Combination of Ideal Optical Systems
一. 焦点位置公式
符号规则：Δ——以 Fˊ1 为起点，计算到 F2，由左向右为正；
组合系统的焦距为 f 和 fˊ ，焦点为 F 和 F'。
假定:两分系统的焦距分别为 f ‘1、f 1 和 f ' 2，f 2
两分系统间的相对位置用第一系统的像方焦点 Fˊ1 到第二系统的物方焦点F 2的距离Δ表示.

## Slide 8
第五节 理想光学系统的组合
The Combination of Ideal Optical Systems
像方焦点Fˊ的位置
焦点的性质：平行于光轴入射的光线，通过第一个系统后，一定通过 F ˊ1 ；然后再通过第二个光学系统，出射光线与光轴的交点 F ˊ，就是组合系统的像方焦点。
对于第二个光学系统， F ˊ1 和 Fˊ 是一对共轭点；
应用牛顿公式，即可求出像方焦点Fˊ。
H1
H1ˊ
H2ˊ
H2
F1
F1ˊ
F2
F2ˊ
Δ
Fˊ

## Slide 9
第五节 理想光学系统的组合
The Combination of Ideal Optical Systems
牛顿公式
x2 符号规则：以F2为起点计算到F'1
Δ 符号规则：以F'1 为起点计算到F2，所以x=-Δ
x2 ˊ ：由Fˊ2到Fˊ的距离，符号规则以Fˊ2为起点计算到Fˊ；用x'F表示。

## Slide 10
第五节 理想光学系统的组合
The Combination of Ideal Optical Systems
物方焦点F的位置
焦点的性质：通过物方焦点F的光线经过整个系统后平行于光轴
射出, 所以它一定通过F2。
对于第一个光学系统， F 2 和 F 是一对共轭点；
应用牛顿公式，即可求出物方焦点F。

## Slide 11
第五节 理想光学系统的组合
The Combination of Ideal Optical Systems
牛顿公式
x1 符号规则：用xF表示。以F1为起点计算到F，- xF
x1 ˊ符号规则：由Fˊ1到F2的距离，用xˊ=Δ表示。

## Slide 12
二、组合焦距的计算
第五节 理想光学系统的组合
The Combination of Ideal Optical Systems
焦点位置确定后，只要求出焦距，主平面的位置便随之确定。
平行于光轴人射的光线和出射光线的延长线的交点M’，一定位于像方主平面上。
由图得，△M'F'H'∽△I2'H2'F'，△I2H2F1'∽△I1'H1'F1'
H1
H1ˊ
H2ˊ
H2
F1
F1ˊ
F2
F2ˊ
Δ
Fˊ
Hˊ
Mˊ
I1
I1’
I2’
I2

## Slide 13
二、组合焦距的计算
第五节 理想光学系统的组合
The Combination of Ideal Optical Systems
back effective focal length

## Slide 14
二、组合焦距的计算
第五节 理想光学系统的组合
The Combination of Ideal Optical Systems
★ 组合系统的物方焦距和像方焦距
组合焦距的起算原点：组合系统的物、像两方的主点。

## Slide 15
三、组合系统主平面的位置（以系统处于同一介质中为例）
第五节 理想光学系统的组合
The Combination of Ideal Optical Systems
★ 组合物方参数以第一个光组物方主点为原点

## Slide 16
★ 组合像方参数以第二个光组像方主点为原点
第五节 理想光学系统的组合
The Combination of Ideal Optical Systems

## Slide 17
四、光焦度
★ 两光组的组合焦距
两个系统处于同一介质中
第五节 理想光学系统的组合
The Combination of Ideal Optical Systems

## Slide 18
四、光焦度
第五节 理想光学系统的组合
The Combination of Ideal Optical Systems
★ 光焦度的定义：像方焦距的倒数。
密接薄透镜组 （d = 0）
That means the general power of two close thin lenses is equal to the sum of two sub-systems’ powers.

## Slide 19
光焦度的物理意义：反映光学系统的会聚或发散本领的数值。
例：
—— 出射光束相对于入射光束有很大的偏折效应。
有限焦距系统
四、光焦度
第五节 理想光学系统的组合
The Combination of Ideal Optical Systems

## Slide 20: 双光组组合公式小结
1、各光组间相对位置的表示
2、两光组组合的参数计算：
★ 像方焦点：
★ 物方焦点：
第五节 理想光学系统的组合
The Combination of Ideal Optical Systems

## Slide 21
★ 像方主点：
★ 物方主点：
第五节 理想光学系统的组合
The Combination of Ideal Optical Systems
双光组组合公式小结

## Slide 22: 多光组组合计算
第五节 理想光学系统的组合
The Combination of Ideal Optical Systems
共轴球面系统的光路计算问题：
已知：球面系统的结构参数；
求：折射光线。
理想光学系统的光路计算问题：
已知每个分光学系统的主面和焦点位置；
计算：任意一条入射光线的出射情况。

## Slide 23: 多光组组合计算
单个理想光学系统的光路计算公式
已知：h, u, f, fˊ
求：uˊ

## Slide 24: 多光组组合计算
过渡公式

## Slide 25: 多光组组合计算（正切计算法）
终结公式
适用于多光组组合计算

## Slide 26: 多光组组合计算（正切计算法）
公式应用
1.求组合系统的主平面，焦点位置
2.求像平面的位置和放大率
3.计算光学零件的通光口径

## Slide 27: 例1：三个光组的组合系统
令

## Slide 28: 例2：远摄型光组
已知：
求：
薄光组：单个光组的物方主面和像方主面重合。

## Slide 29: 例2：远摄型光组
已知：
求：
★ 设任意
则

## Slide 30: 例3：反远距型光组
已知： ，求： 。

## Slide 31
例3：反远距型光组
★ 设任意
则

## Slide 32: 例4：望远系统
—— 重合，光学间隔Δ=0
无焦系统

## Slide 33
1）垂轴放大率
2）角放大率
例：平行光束入射的物理解释
——放大率与位置无关！

## Slide 34: 应用： 扩束器原理
构造1：
构造2：
——望远系统倒置
例4：望远系统

## Slide 35
例4：望远系统
应用2： 目视光学系统原理
望远系统
有限焦距系统
眼睛
目视光学系统
（物镜——目镜）
注：与总系统的
像方焦点重合。
★ 总系统：
——有限焦距系统

## Slide 36
★ 物体直接对人眼睛的张角
眼睛
例4：望远系统
应用2： 目视光学系统原理

## Slide 37
直接观察时
通过系统观察时
视角放大率
与望远镜系统的角放大率的区别
例4：望远系统
应用2： 目视光学系统原理

## Slide 38: 例5：显微镜系统
★显微镜视角放大率
★像对人眼睛的张角
★物镜的垂轴放大率：
眼睛
物镜
目镜
焦距很短的物镜和目镜，光学间隔Δ较大

## Slide 39: 目 录 Contents
理想光学系统与共线成像理论
理想光学系统的基点和基面
理想光学系统的物像关系
理想光学系统的放大率
理想光学系统的组合
透镜

## Slide 40
第六节 透镜 Lens
单透镜的主平面和焦点位置的计算公式。
单透镜是组成复杂光学系统的基本元件，经常需要计算单透镜的主平面和焦点位置。
本节是理想光学系统的组合一节的具体应用。

## Slide 41
第六节 透镜 Lens
已知： r1 , r2 ,d ,n
求：主平面位置，焦点位置
物方主平面： 以 O1 为起点到 H
像方主平面： 以 O2 为起点到 Hˊ

## Slide 42
透镜——两个折射球面的成像公式
★设透镜处在空气中，
★第一个折射面的焦距
★第二个折射面的焦距
第六节 透镜 Lens

## Slide 43
透镜——两个折射球面的成像公式
★透镜的光学间隔
第六节 透镜 Lens
★透镜的焦距公式
★透镜的光焦度

## Slide 44
透镜——两个折射球面的成像公式
第六节 透镜 Lens
★透镜的焦点位置
★透镜的主点位置
★透镜主点位置的另一种表达式

## Slide 45
利用线段的加减
第六节 透镜 Lens

## Slide 46
利用线段的加减
第六节 透镜 Lens

## Slide 47: 各种透镜的形状及他们的主平面位置
教材第55 页 表3.3

## Slide 48: 薄透镜：d=0

## Slide 49: 薄透镜：d=0
H
Hˊ
F
Fˊ
H
Hˊ
F
Fˊ

## Slide 50: 第二章 小结
理想光学系统理论：
1、基本概念：理想光学系统、共轭、共线成像等。
2、共轴理想光学系统成像性质
3、基点与基面：焦点/面、主点/面、节点（包括物像两方）
物像关系：
1、图解法求像：典型光线、基点基面性质
2、解析法及应用：牛顿公式、高斯公式。
理想光学系统的组合：1）两光组组合的公式及计算 ；
2）多光组组合计算（正切计算法）
典型光学系统：了解基本的光路特点、成像特性等。

## Slide 51
作业：P37 1，7，8，11，13，15
准备第二章的随堂测试
请提前预习“3.1节”

## Slide 52
理想光学系统的放大率特性曲线
正光组
负光组